|  |  |
| --- | --- |
| **1.0 Kontaktinformation*Contact Information*** | Datum/*Date*       |
| 1.1 | Slutanvändare – Företagets namn och adress*End user – Company Name & Address* |       |
| 1.1.1 | Kontakt vid Installationen – Namn*Contact at Installation - Name* |       | Titel*Title* |       |
| 1.1.2 | Telefonnummer*Telephone Number* |       | E-post*Email* |       |
| 1.2 | Köparens namn*Buyer Name* |       | E-post*Email* |       |
| 1.3 | Blanketten ifylld av*Form Completed By* |       | E-post*Email* |       |

|  |
| --- |
| **2.0 Ansökan, information \*\*VAR GOD FYLL I ALLA FÄLT. OM NÅGON INFORMATION INTE FINNS TILLGÄNGLIG, VAR GOD ANGE “OKÄNT”\*\******Application Information. \*\*PLEASE FILL IN ALL FIELDS. IF INFORMATION IS NOT AVAILABLE PLEASE INDICATE “UNKNOWN”\*\**** |
| **Skuggade fält är lägsta krav för ett prisanbud.** ***Shaded fields are the minimum requirements for a Budgetary Quotation.***  |
| 2.1 | Beskrivning av ansökan*Application Description* |       |
| 2.1.1 | läckage upptäck *Leak Detection* | [ ] Nej/*No* [ ] Ja/*Yes* |
| 2.2 | Vätskeslag*Fluid Type* | [ ] Slam/*Slurry* [ ] Vatten/*Water* [ ] Annan vätska / Beskriv/*Other Liquid / Describe*       |
| 2.3 | Vätskeegenskaper*Fluid Properties* | Temperatur/*Temperature* | [ ] °F [ ] °C | Min       | Nom       | Max       |
|  |  | Tryck/*Pressure* | [ ] psig [ ] kPa Annat/*Other*       | Min       | Nom       | Max       |
|  |  | Täthet/*Density* |       kg/m3 Annat/*Other*       | Min       | Nom       | Max       |
|  |  | Viskositet/*Viscosity* | [ ] Pa•s[ ] cP Annat/*Other*       | Min       | Nom       | Max       |
|  |  | [ ] Frätande vätska/*Corrosive Fluid* [ ] Slipande vätska/*Abrasive Fluid* [ ] Ansamling av flagor/*Scale Buildup* [ ] Annat/*Other*      [ ] Newtonian/*Newtonian* [ ] Icke-Newtonian/*Non-Newtonian* [ ] Pasta/*Paste* [ ] Okänt / Detaljer/*Unknown / Details*       |
|  |  | Typ av solida partiklar/*Solids Type*       | Vikt % (w/w)/*Weight % (w/w)*       | Solida SpGrav/*Solids SpGrav*       | Töjspänning/*Yield Stress*       |
|  |  | Distribution av solida partiklar/*Solids Size Distribution*       |
| 2.4 | Rörinformation*Pipe Information* | Rörmaterial/*Pipe Material* | [ ] Stål/*Steel* [ ] SST [ ] HDPE [ ] PVC [ ] Glasfiber/*Fiberglass* [ ] Annat/*Other*       |
|  |  | Rörstandard/*Pipe Standard* | [ ] ANSI [ ] Tub/*Tube* [ ] Annat/*Other*       |
|  |  | Rörstorlek/*Pipe Size*  | [ ] tum/*inch* [ ] mm/*mm*  Nominell diameter/*Nominal Diameter*       | Schema/*Schedule*       |
|  |  | Uppmätt ytterdiameter/*Measured Outer Diameter*       | Uppmätt omkrets/*Measured Circumference*       | Väggtjocklek/*Wall Thickness*       |
|  |  | Rörfoder/*Pipe Liner*  | [ ] Nej/*No* [ ] Ja/*Yes* Fodrets tjocklek/*Liner Thickness*       | Material       |
|  |  | Rör axiell svets/*Pipe Axial Weld* [ ] Nej/*No* [ ] Ja/*Yes* Mängd/*Quantity*      Rör spiral svets/*Pipe Spiral Weld* [ ] Nej/*No* [ ] Ja/*Yes* |
|  |  | Beskriv svetsfogen/*Describe Weld*       |
|  |  | För HDPE-rör/*For HDPE Pipe* [ ] PE 3608/3408 IPS-standard/*PE 3608/3408 IPS Standard* [ ] ISO 4427-standard/*ISO 4427 Standard* [ ] Annat/*Other*       |
|  |  | [ ] tum/*inch* [ ] mm/*mm* Nominell diameter/*Nominal Diameter*       HDPE DR eller PN/*HDPE DR or PN*       |
|  |  | Rörets skick/*Pipe Condition* [ ] Målat/*Painted* [ ] Isolerat/*Insulated* [ ] Rostat/*Rusted* [ ] Övertäckt/*Coated* [ ] Bra skick/*Good Condition* [ ] Okänt/*Unknown*       |
|  |  | Rörets orientering/*Pipe Orientation* [ ] Horisontellt/*Horizontal* [ ] Vertikalt/*Vertical* [ ] Vinklat (grader)/*Angled (degrees*      ) [ ] Annat/*Other*       |
|  |  | Röravlagringar/*Pipe Scale* [ ] Nej/*No* [ ] Ja/*Yes* / Grad/*Rate*       Okänt/*Unknown* [ ]  |
| 2.5 | Flödeshastighet och måttenhet*Flow Rate & Units of Measure* | [ ] m3/hr [ ] gpm [ ] Annat/*Other*       | Min       | Nom       | Max       |
|  |  | Flödesskick/*Flow Condition* [ ] Kontinuerligt flöde/*Continuous Flow* [ ] Klumpvist flöde (typisk varaktighet)/*Batch Flow (typical duration*      ) |
|  |  | Flödesriktning/*Flow Direction* [ ] Horisontellt/*Horizontal* [ ] Uppåt/*Up-Flow* [ ] Nedåt/*Down-Flow* [ ] Vinklat uppåt/*Angled Up-Flow* [ ] Okänt/*Unknown* |
|  |  | Hela röret/*Full Pipe* [ ] Nej/*No* [ ] Ja/*Yes* [ ] Okänt/*Unknown* | Röret har sandbädd/*Pipe Sandbed* [ ] Nej/*No* [ ] Ja/*Yes* [ ] Okänt/*Unknown* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.6 | Vad driver flödet?*What is Driving Flow?* | [ ] Gravitation/*Gravity* [ ] Centrifugalpump/*Centrifugal Pump* [ ] PD-pump (typ)/*PD pump (type*       ) [ ] Annat/*Other*       |
| 2.7 | Flödesstörning(ar) i 20 rördiametrar uppströms / nedströms från flödesmätare*Flow Disturbance(s) Within 20 Pipe Diameters Upstream / Downstream of Flowmeter* | [ ] Pump/*Pump* [ ] Böj/*Elbow* [ ] Ventil/*Valve* [ ] Expansion [ ] Reduktion/*Reduction* [ ] T-rör/Y-rör/*Tee/Y* Annat/*Other*       |
| Ange detaljer och uppströms / nedströms avstånd från hinder *Provide Details & Upstream / Downstream Distances from Obstructions*       |
| 2.8 | Installationsplats*Installation Location* | [ ] Inomhus/*Indoors* [ ] Utomhus/*Outdoors* [ ] Begränsat utrymme/*Confined Space* | Omgivningstemperatur/*Ambient Temperature* [ ] °F [ ] °C Min       Max       |
| Åtkomst från/*Access from* [ ] Mark/*Ground* [ ] Plattform / Detaljer/*Platform / Details*       |

|  |
| --- |
|  |
| **3.0 Mätarkonfigurering och prisuppgiftsinformation*****Meter Configuration & Quote Information*** |
| 3.1 | Klassificering av områdets plats*Area Location Classification* | [ ] Riskfritt/*Non-hazardous* [ ] Klass 1 Div 2/*Class 1 Div 2* [ ] Klass 1 Zon 2 (ATEX)/*Class 1 Zone 2 (ATEX)* |
| 3.2 | Strömförsörjning*Power Supply* | [ ] Växelström (90 V-240 V)/*AC (90V-240V)* [ ] Likström (18 V-36 V)/*DC (18V-36V)* [ ] Annat/*Other*       |
| 3.3 | Erforderliga utmatningar*Outputs Required* | [ ] 4/20 mA [ ] Modbus [ ] Profibus [ ] Foundation Fieldbus [ ] Annat/*Other*       |
| 3.3.1 | Om FF eller Profibus, DCS-märke och version*If FF or Profibus, DCS Brand & Version* | [ ] PA [ ] DP |
| 3.4 | Erforderliga mått (2 per meter)*Measurements Required (2 per meter)* | [ ] Flöde/*Flow* Eller*/or* [ ] Hastighet/*Velocity*  [ ] Medströms luft/*Entrained Air* |
| 3.5 | Överföringens montering*Transmitter Mount* | [ ] Panelmontering/*Panel Mount* [ ] Rörmontering/*Pipe Mount* |
| 3.6 | Kabellängd 25 ft (7,6 m) ökningssteg. Upp till 500 ft (152 m) [375 ft (114 m) ATEX]*Cable Length 25ft (7.6m) Increments. Up to 500ft (152m) [375 ft (114m) ATEX]* | [ ] 25’ (7,6 m) [ ] 50’ (15 m) [ ] 75’ (23 m) [ ] 100’ (30 m) [ ] 150’ (46 m) [ ] 300’ (91 m)[ ] 350’ (107 m) [ ] 500’ (152 m) [ ] Annat/*Other*       |
| 3.6.1 | Krävs mantlad kabel?*Is Armored Cable Required?* | [ ] Ja/*Yes* [ ] Nej/*No* [ ] Okänt/*Unknown* |
| 3.7 | Är detta en budgeterad prisuppgift?*Is this a Budgetary Quote?* | [ ] Ja/*Yes* [ ] Nej/*No* [ ] Okänt/*Unknown* |
| 3.8 | Prisuppgift för installation krävs*Installation Quote Required* | [ ] Separat – CiDRA-installation/*Separate – CiDRA Installation* [ ] Separat – Representativ/*Separate – Representative*[ ] Inkl. i meterpriset/*Incl. in Meter Price* [ ] Separat radpost/*Separate Line Item* [ ] Ingen prisuppgift för installation/*No Installation Quote* |
| 3.9 | Prisuppgift behövs senast:*Quote Need By Date:* |       | Installation behövs senast*Installation Need By Date* |       |
| 3.10 | Instrumentbrickans nummer*Instrument Tag Number* |       | P&ID-nr.*P&ID#* |       | Rörnummer*Line#* |       |
| 3.11 | Annan information*Other Information* |       |
| 3.12 | Bifoga bilder från installationsplatsen, P&ID, diagram över översiktsplan, etc. om möjligt.*Supply pictures of installation location, P&ID, diagrams of layout, etc. if possible.* |